## Relação de Maquinas
ÁREA | PRÉDIO | LOCAL | MÁQUINA | FABRICANTE | BTU | FUNCIONA | ESTADO | FUNCAO | CRITICO | AUTOMACAO | DIAS SEMANA | HORAS | PRIORIDADE | RISCO | AREA_M2 | ALTURA_M | VOLUME_M3 | OBSERVAÇÕES
ADMINISTRATIVA | ACADEMIA | ACADEMIA | SPLIT | RETIRADO | 48000 | NOK | FALTA | CONFORTO |  |  | 7 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ACADEMIA | ACADEMIA | SELF CONTAINED | inop | 48000 | NOK | INOP | CONFORTO |  |  | 7 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ACADEMIA | BARBEARIA | JANELA | SPRINGER | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | SPLIT | ELGIN | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO CIVIS | ALOJAMENTO CIVIS | SPLIT | ELGIN | 36000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO DA ACADEMIA | 2SG / 3SG | SPLIT | CONSUL | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO DA ACADEMIA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) | SPLIT | SPRINGER | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO DA GRAMA | 2SG / 3SG | SPLIT | CARRIER | 36000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO DA GRAMA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) | SPLIT | ELGIN | 60000 | NOK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | VAZAMENTO
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO PRAÇAS FEMININO | DORMITÓRIO | SPLIT | ELGIN | 18000 | NOK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | VAZAMENTO
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTO PRAÇAS FEMININO | SALA DE ESTAR | SPLIT | CONSUL | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | 2SG / 3SG | SPLIT | MIDEA | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) | SPLIT | MIDEA | 18000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | CB / MN (DORMITÓRIO) | SPLIT | ELGIN | 48000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 7 | 24 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | CB / MN SALAO RECREIO | SPLIT | RETIRADO | 36000 | NOK | FALTA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | SO / 1SG | SPLIT | ELGIN | 36000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | ALOJAMENTOS DA ORLA | SO / 1SG (DORMITÓRIO) | SPLIT | ELGIN | 48000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 7 | 24 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | AUDITÓRIO | AUDITÓRIO 1 | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | AUDITÓRIO | AUDITÓRIO 2 | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | CFTV | SPLIT | ELGIN | 18000 | OK | NOVA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | COMANDO | CFTV | SPLIT | ELGIN | 18000 | NOK | FALTA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | COMANDO | COPA DO GABINETE | SPLIT | COMFEE | 9000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEP INFRAESTUTURA | SPLIT | MIDEA | 9000 | NOK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | PROCESSO DE BAIXA
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEP INFRAESTUTURA | SPLIT | SPRINGER | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CHEFE DO DEPARTAMENTO) | SPLIT | ELGIN | 12000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ARMAS | SPLIT | SANSUNG | 18000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ARMAS (CHEFE DO DEPARTAMENTO) | SPLIT | GREE | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | SPLIT | MIDEA | 9000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) | SPLIT | ELGIN | 36000 | NOK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | CONDENSADORA DE ALUMÍNIO FURADA. (MAQUINA APENAS PARA RETIRADA DE PEÇAS)
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) | SPLIT | CONSUL | 36000 | NOK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | VERIFICAR
ADMINISTRATIVA | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) | SPLIT INVERTER | PISO/TETO | 48000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | EXECUÇÃO FINANCEIRA | SPLIT | MIDEA | 9000 | NOK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | PROCESSO DE BAIXA
ADMINISTRATIVA | COMANDO | EXECUÇÃO FINANCEIRA | SPLIT | MIDEA | 9000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | GABINETE DA DIRETOR | SPLIT | SPRINGER | 18000 | OK | VELHA | DIRETORIA |  |  | 5 | 8 | 1 | 2
ADMINISTRATIVA | COMANDO | GABINETE DA DIRETOR (SECRETÁRIA) | SPLIT | MIDEA | 12000 | OK | SEMI | DIRETORIA |  |  | 5 | 8 | 1 | 2
ADMINISTRATIVA | COMANDO | INFORMÁTICA | SPLIT | ELGIN | 12000 | NOK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | VERIFICAR
ADMINISTRATIVA | COMANDO | INFORMÁTICA | SPLIT | ELGIN | 12000 | NOK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | VERIFICAR
ADMINISTRATIVA | COMANDO | INFORMÁTICA (SERVIDOR) | SPLIT | CONSUL | 18000 | OK | NOVA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | COMANDO | INFORMÁTICA (SERVIDOR) | SPLIT | CONSUL | 18000 | OK | NOVA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | COMANDO | INTELIGÊNCIA | SPLIT | CONSUL | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | COMANDO | MUNICIAMENTO | SPLIT | SPRINGER | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | OBTENÇÕES | SPLIT | ELGIN | 22000 | NOK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | DRENO ENTUPIDO
ADMINISTRATIVA | COMANDO | SALA DE REUNIÃO | SPLIT | AGRATTO | 22000 | OK | NOVA | DIRETORIA |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | COMANDO | SALÃO NOBRE | SPLIT | GREE | 36000 | OK | NOVA | DIRETORIA |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | COMANDO | SECOM | SPLIT | CARRIER | 48000 | OK | NOVA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | COMANDO | SEGURANÇA | SPLIT | ELGIN | 48000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | COMANDO | VICE DIRETOR | SPLIT | AGRATTO | 22000 | OK | NOVA | DIRETORIA |  |  | 5 | 8 | 1 | 2
ADMINISTRATIVA | GARAGEM | ENCARREGADO TRANSPORTES | JANELA | SPRINGER | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | GARAGEM | ESCRITÓRIO TRANSPORTES | JANELA | SPRINGER | 9000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | GARAGEM | SARGENTEANTE TRANSPORTE | JANELA | SPRINGER | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS FEMININO | SPLIT | SPRINGER | 22000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | SPLIT | PHILCO | 36000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS SUBALTERNOS | SPLIT | ELGIN | 22000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS SUPERIORES | SPLIT | SPRINGER | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | CAMAROTE VICE DIRETOR | SPLIT | SPRINGER | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PRAÇA DARMAS | SALA DE JOGOS | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PREFEITURA | COBERTA ARMARIO | JANELA | CONSUL | 7500 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PREFEITURA | ENCARREGADO | SPLIT | MIDEA | 12000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | PREFEITURA | OFICINA ELETRICA | SPLIT | SPRINGER | 9000 | NOK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | SEM CONDENSADORA
ADMINISTRATIVA | PREFEITURA | PAIOL CAV | SPLIT INVERTER | ELGIN | 48000 | NOK | INOP | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | INVERTER PLACA REMOVIDA, USADA NO ALOJ GUARDA (SALA ESTADO)
ADMINISTRATIVA | PREFEITURA | SARGENTEANTE PREFEITURA | SPLIT | ELGIN | 12000 | OK | SEMI | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | CB / MN | SPLIT | ELGIN | 60000 | NOK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | CB / MN | SPLIT | ELGIN | 60000 | NOK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | Compressor queimado / em curto
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | CB / MN | SPLIT | ELGIN | 60000 | NOK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | Compressor queimado / Dois motores do ventilador queimados
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | PAIOL | SPLIT | COMFEE | 18000 | OK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | SO / SG | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | RANCHO/COZINHA | SO / SG | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | NOVA | REFEITORIO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | ALOJAMENTO DA GUARDA | SPLIT INVERTER | ELGIN | 48000 | NOK | SEMI | CONFORTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | VERIFICAR PROBLEMA NA PLACA
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | CAMAROTE DO OSE | SPLIT | AGRATO | 18000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 7 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | CENTRAL TELEFÔNICA | SPLIT | ELGIN | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | EM PROCESSO DE BAIXA
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | ESCOTERIA | SPLIT | ELETROLUX | 9000 | OK | SEMI | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | OSE | SPLIT | ELGIN | 12000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | SALA DE ESTADO | SALA DE ESTADO | SPLIT | ELGIN | 60000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | JANELA | SPRINGER | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | DOC | SPLIT | MIDEA | 12000 | OK | NOVA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | ENFERMARIA | SPLIT | ELGIN | 22000 | OK | VELHA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | FISIOTERAPIA | JANELA | SPRINGER | 22000 | OK | VELHA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | ODONTO | SPLIT | ELGIN | 18000 | OK | NOVA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | SALA ESTABILIZAÇÃO | SPLIT | PHILCO | 18000 | OK | VELHA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SAÚDE | SECRETARIA | SPLIT | PHILCO | 12000 | OK | VELHA | HOSPITALAR |  |  | 5 | 8 | 1 | 1
ADMINISTRATIVA | SEGURANÇA | SEGURANÇA | SPLIT | COMFEE | 18000 | NOK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 3 | 3
OPERATIVA | ASPIDE I | SEÇÃO DE MONTAGEM | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | ASPIDE II | SEÇÃO DE MONTAGEM | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | ASPIDE II | SEÇÃO DE TESTES NÍVEL III | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | BIBLIOTECA DSAM (SEA SKUA) | BIBLIOTECA | SPLIT |  | 48000 | OK | SEMI | BIBLIOTECA | X |  | 7 | 24 | 2 | 1
OPERATIVA | EXOCET | MECÂNICA 1 | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
OPERATIVA | EXOCET | MECÂNICA 2 | SELF CONTAINED |  | 60000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | EXOCET | MECÂNICA 2 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | EXOCET | SALA DE AULA | SELF CONTAINED |  | 36000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | EXOCET | SALA DE CONTROLE | SELF CONTAINED |  | 90000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | EXOCET | SALA DE CONTROLE | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
OPERATIVA | EXOCET | SALA DE CONTROLE | SPLIT |  | 60000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | EXOCET | SALA DE CONVERSORES | SELF CONTAINED |  | 90000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | EXOCET | SEÇÃO DE TESTES NÍVEL II | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | F21 | COPA/CORREDOR | SPLIT |  | 12000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | F21 | ELETRONICA 01 | SPLIT |  | 90000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | F21 | ELETRONICA 02 | SPLIT |  | 36000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 01 | SPLIT |  | 90000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 02 | SPLIT |  | 90000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 03 | SPLIT |  | 12000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 03 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 03 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
OPERATIVA | F21 | MECÂNICA 04 | SPLIT |  | 90000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | SALA DE ARMAZENAGEM | SPLIT |  | 36000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | SALA DE AULA | SPLIT |  | 36000 | OK | SEMI | CONFORTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | .
OPERATIVA | F21 | SALA DE MONITORAMENTO DA BATERIA | SPLIT |  | 12000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | F21 | SALA DE OPERAÇÕES | SPLIT |  | 18000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | F21 | SALA DE REUNIÕES | SPLIT |  | 36000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MINAS E BOMBAS | SALA DA M100 | SPLIT |  | 22000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MINAS E BOMBAS | SALA DA MFC | SPLIT |  | 36000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MINAS E BOMBAS | SALA DE ESTUDOS | SPLIT |  | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MINAS E BOMBAS | SALA DO ENCARREGADO | SPLIT |  | 22000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MINAS E BOMBAS | SALA MK9 | SPLIT |  | 18000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | MISTRAL | SALA DE MATERIAL DA SH | JANELA |  | 7500 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MISTRAL | SALA DO MISSIL | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
OPERATIVA | MISTRAL | SALA DO SUPERVISOR | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK46 | SALA DE AULA | SPLIT |  | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | MK46 | SALA DE MONTAGEM | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK46 | SALA DE TESTES ELETRÔNICOS | SELF CONTAINED |  | 60000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | MK46 | SALA DO ENCARREGADO | SPLIT |  | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK46 | SALA ELETRONICA | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK46 | SEÇÃO DE MECÂNICA | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA 02 | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA ATE | CHILLER |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DA CALIBRAÇÃO | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DE ACESSÓRIOS | SPLIT |  | 36000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DE REUNIÕES | SPLIT |  | 36000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DO ATE | SPLIT |  | 36000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VERIFICAR
OPERATIVA | MK48 | SALA DO ATE | SPLIT |  | 60000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | MK48 | SALA DO ENCARREGADO | SPLIT |  | 18000 | OK | NOVA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DO MOTOR | SPLIT |  | 60000 | NOK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | VAZAMENTO
OPERATIVA | MK48 | SALA DO QUALIDADE | SPLIT |  | 22000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SALA DO TMD | SPLIT |  | 22000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | MK48 | SEÇÃO DE MONTAGEM | SPLIT |  | 60000 | OK | SEMI | ARMAMENTO | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES | SELF CONTAINED |  | 120000 | OK | NOVA | ARMAMENTO |  |  | 7 | 24 | 2 | 2
OPERATIVA | PCI | SALA DA DIVISÃO | SPLIT | ELGIN | 18000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | PCI | SALA DO SERVIDOR | SPLIT | ELGIN | 9000 | NOK | VELHA | SERVIDOR | X |  | 7 | 24 | 1 | 1
OPERATIVA | PCI | SALA ENCARREGADO | JANELA | SPRINGER | 12000 | OK | VELHA | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | PENGUIN | SALA DO SUPERVISOR | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | SEMI | CONFORTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | PENGUIN | SEÇÃO DE MONTAGEM | JANELA |  | 7500 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
OPERATIVA | SIDEWINDER | SEÇÃO DE MONTAGEM | JANELA |  | 22000 | OK | SEMI | ARMAMENTO |  |  | 5 | 8 | 2 | 2
PAIOL | PAIOL | D-5 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | D-5 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-5 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-5 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | CORREIA AVARIADA
PAIOL | PAIOL | G-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-7 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-7 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | FUSÍVEIS DO QUADRO ELETRICO QUEIMADOS
PAIOL | PAIOL | G-8 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | G-8 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | K-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | K-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | NOK | VELHA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | U-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | SISTEMA SUPERVISORIO
PAIOL | PAIOL | U-6 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | SISTEMA SUPERVISORIO
PAIOL | PAIOL | U-7 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1 |  |  |  | SISTEMA SUPERVISORIO
PAIOL | PAIOL | U-7 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | U-8 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1
PAIOL | PAIOL | U-8 | SELF CONTAINED |  | 180000 | OK | NOVA | ARMAMENTO | X | X | 7 | 24 | 1 | 1

## Pivot Table_Relação de Maquinas
MÁQUINA | BTU | Count - MÁQUINA
CHILLER | 180000 | 1
JANELA | 7500 | 3
| 9000 | 1
| 12000 | 5
| 22000 | 2
SELF CONTAINED | 36000 | 1
| 48000 | 1
| 60000 | 2
| 90000 | 2
| 120000 | 6
| 180000 | 25
SPLIT | 9000 | 8
| 12000 | 14
| 18000 | 25
| 22000 | 15
| 36000 | 16
| 48000 | 6
| 60000 | 22
| 90000 | 4
SPLIT INVERTER | 48000 | 3
Total Result |  | 162

## CMASM_PMOC_REFRI
ID | LOCAL.AREA | LOCAL.EDIFICIO | LOCAL.AMBIENTE | LOCAL.AMB.AREA (M2) | LOCAL.AMB.ALT (M) | LOCAL.AMB.VOL (M3) | LOCAL.TIPO | ATIVO.SISTEMA | ATIVO.TIPO | ATIVO.MARCA | ATIVO.MODELO | ATIVO.BTU | ATIVO.EST.OPERACIONAL | ATIVO.EST.IDADE | ATIVO.REFRI.OBS | REFRIG.PERM | REFRI.CRITICIDADE | ATIVO.REFRI.H/DIA | REFRI.D/SEM | ATIVO.ELE.TENSÃO | ATIVO.ELE.TENSAO.MEDIDA | CORRENTE(A) | CORRENTE.MEDIDA | POTÊNCIA(kW) | QUADRO | DISJUNTOR | CABO | GÁS EST. | CARGA EST.(g) | PRESSAO.PADRAO | PRESSAO.MEDIDA | PRESSAO.MEDIDA.DATA | PATRIMÔNIO | DATA INSTAL. | ÚLTIMA MANUT. | TEMPERATURA.EVAPORADORA | TEMP.EVAPORADORA.MEDIDA | TEMP. CENTRO | TEMP.LONGE
1 | AZUL | SALA DE ESTADO | SALA DE ESTADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
2 | AZUL | SALA DE ESTADO | OSE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | OP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
3 | AZUL | SALA DE ESTADO | ESCOTERIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELETROLUX |  | 9000 | OP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-410A | 500
4 | AZUL | SALA DE ESTADO | ALOJAMENTO DA GUARDA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 48000 | INOP | SEMI | VERIFICAR PROBLEMA NA PLACA | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
5 | AZUL | SALA DE ESTADO | CENTRAL TELEFÔNICA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | OP | VELHA | EM PROCESSO DE BAIXA | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
6 | AZUL | SALA DE ESTADO | CAMAROTE DO OSE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | AGRATO |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
7 | AZUL | COMANDO | GABINETE DA DIRETORA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 18000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
8 | AZUL | COMANDO | GABINETE DA DIRETORA (SECRETÁRIA) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 12000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
9 | AZUL | COMANDO | SALÃO NOBRE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | GREE |  | 30000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-05-14 |  | 2.86 |  |  |  | R-410A | 1500
10 | AZUL | COMANDO | COPA DO GABINETE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | COMFEE |  | 9000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-410A | 500
11 | AZUL | COMANDO | INTELIGÊNCIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
12 | AZUL | COMANDO | INTELIGÊNCIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
13 | AZUL | COMANDO | VICE DIRETOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | AGRATTO |  | 22000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-02 |  |  |  | R-410A | 1100
14 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 30000 | INOP | NOVA | CONDENSADORA DE ALUMÍNIO FURADA. (MAQUINA APENAS PARA RETIRADA DE PEÇAS) |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-05-14 |  | 2.86 |  |  |  | R-410A | 1500
15 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 30000 | INOP | NOVA | VERIFICAR |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-05-14 |  | 2.86 |  |  |  | R-410A | 1500
16 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE PESSOAL (DP) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | PISO/TETO |  |  | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220
17 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CHEFE DO DEPARTAMENTO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
18 | AZUL | COMANDO | OBTENÇÕES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 24000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-410A | 1200
19 | AZUL | COMANDO | MUNICIAMENTO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
20 | AZUL | COMANDO | COM. DEP INFRAESTUTURA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
21 | AZUL | COMANDO | COM. DEP INFRAESTUTURA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 9000 | INOP | SEMI | PROCESSO DE BAIXA |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-410A | 500
22 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ARMAS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SANSUNG |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
23 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE ARMAS (CHEFE DO DEPARTAMENTO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | GREE |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
24 | AZUL | COMANDO | SEGURANÇA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 48000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
25 | AZUL | COMANDO | INFORMÁTICA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
26 | AZUL | COMANDO | INFORMÁTICA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | INOP | NOVA | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
27 | AZUL | COMANDO | INFORMÁTICA (SERVIDOR) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 18000 | OP | NOVA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
28 | AZUL | COMANDO | INFORMÁTICA (SERVIDOR) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 18000 | OP | NOVA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
29 | AZUL | COMANDO | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 9000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-410A | 500
30 | AZUL | COMANDO | SALA DE REUNIÃO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | AGRATTO |  | 24000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-410A | 1200
31 | AZUL | COMANDO | CFTV |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 18000 | OP | NOVA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
32 | AZUL | COMANDO | SECOM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CARRIER |  | 48000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
33 | AZUL | COMANDO | EXECUÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 9000 | INOP | VELHA | PROCESSO DE BAIXA |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-22 | 550
34 | AZUL | COMANDO | EXECUÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 9000 | OP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-410A | 500
35 | AZUL | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
36 | AZUL | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
37 | AZUL | PRAÇA DARMAS | PRAÇA DARMAS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
38 | AZUL | PRAÇA DARMAS | SALA DE JOGOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
39 | AZUL | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS SUBALTERNOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 24000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-410A | 1200
40 | AZUL | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS FEMININO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 22000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-02 |  |  |  | R-22 | 1150
41 | AZUL | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | PHILCO |  | 36000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-410A | 1750
42 | AZUL | PRAÇA DARMAS | ALOJAMENTO OFICIAIS SUPERIORES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 22000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-02 |  |  |  | R-22 | 1150
43 | AZUL | PRAÇA DARMAS | CAMAROTE VICE DIRETOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 22000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-02 |  |  |  | R-22 | 1150
44 | AZUL | RANCHO/COZINHA | SO / SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
45 | AZUL | RANCHO/COZINHA | SO / SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
46 | AZUL | RANCHO/COZINHA | SO / SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
47 | AZUL | RANCHO/COZINHA | CB / MN |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | NOVA | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
48 | AZUL | RANCHO/COZINHA | CB / MN |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | NOVA | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
49 | AZUL | RANCHO/COZINHA | CB / MN |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | NOVA | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
50 | AZUL | RANCHO/COZINHA | CB / MN |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | NOVA | Compressor queimado / em curto |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
51 | AZUL | RANCHO/COZINHA | CB / MN |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | NOVA | Compressor queimado / Dois motores do ventilador queimados |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
52 | AZUL | RANCHO/COZINHA | PAIOL |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | COMFEE |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
53 | AZUL | AUDITÓRIO | AUDITÓRIO 1 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
54 | AZUL | AUDITÓRIO | AUDITÓRIO 2 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
55 | AZUL | SAÚDE | DOC |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 12000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
56 | AZUL | SAÚDE | SALA ESTABILIZAÇÃO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | PHILCO |  | 18000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
57 | AZUL | SAÚDE | ODONTO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
58 | AZUL | SAÚDE | ENFERMARIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
59 | AZUL | SAÚDE | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 21000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-01-10 |  | 2.00 |  |  |  | R-22 | 1100
60 | AZUL | SAÚDE | SECRETARIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | PHILCO |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
61 | AZUL | SAÚDE | ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 12500 | OP | VELHA |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 6 |  | 1.19 |  |  |  | R-22 | 720
62 | AZUL | ALOJAMENTOS DA ORLA | SO / 1SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 36000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-410A | 1750
63 | AZUL | ALOJAMENTOS DA ORLA | SO / 1SG (DORMITÓRIO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 48000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
64 | AZUL | ALOJAMENTOS DA ORLA | 2SG / 3SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 22000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-02 |  |  |  | R-22 | 1150
65 | AZUL | ALOJAMENTOS DA ORLA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 18000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
66 | AZUL | ALOJAMENTOS DA ORLA | CB / MN (DORMITÓRIO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 48000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
67 | AZUL | ALOJAMENTO PRAÇAS FEMININO | SALA DE ESTAR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 18000 | OP |  |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
68 | AZUL | ALOJAMENTO PRAÇAS FEMININO | DORMITÓRIO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 18000 | INOP | VELHA | VAZAMENTO |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
69 | AZUL | ALOJAMENTO DA ACADEMIA | 2SG / 3SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CONSUL |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
70 | AZUL | ALOJAMENTO DA ACADEMIA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
71 | AZUL | ALOJAMENTO DA GRAMA | 2SG / 3SG |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | CARRIER |  | 36000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
72 | AZUL | ALOJAMENTO DA GRAMA | 2SG / 3SG (DORMITÓRIO) |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 60000 | INOP | SEMI | VAZAMENTO |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-410A | 2800
73 | AZUL | ALOJAMENTO CIVIS | ALOJAMENTO CIVIS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 38000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-03-18 |  | 3.62 |  |  |  | R-410A | 1842
74 | AZUL | GARAGEM | ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
75 | AZUL | GARAGEM | SARGENTEANTE TRANSPORTE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
76 | AZUL | GARAGEM | ESCRITÓRIO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 9000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-22 | 550
77 | AZUL | PREFEITURA | ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | MIDEA |  | 12000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
78 | AZUL | PREFEITURA | COBERTA ARMARIO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | CONSUL |  | 7500 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-03 |  | 0.71 |  |  |  | R-22 | 400
79 | AZUL | PREFEITURA | SARGENTEANTE PREFEITURA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 12000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
80 | AZUL | PREFEITURA | OFICINA ELETRICA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | SPRINGER |  | 9000 | INOP | VELHA | SEM CONDENSADORA |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-22 | 550
81 | AZUL | PREFEITURA | PAIOL CAV |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 48000 | OP | NOVA |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-02-23 |  | 4.57 |  |  |  | R-410A | 2300
82 | AZUL | SEGURANÇA | SEGURANÇA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | COMFEE |  | 18000 | INOP | SEMI |  |  | ALTA | 10 | 6 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
83 | AZUL | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
84 | AZUL | ACADEMIA | BARBEARIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 12000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
85 | VERMELHA | PCI | SALA ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA | SPRINGER |  | 10000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-04 |  | 0.95 |  |  |  | R-22 | 600
86 | VERMELHA | PCI | SALA DA DIVISÃO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
87 | VERMELHA | PCI | SALA DO SERVIDOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT | ELGIN |  | 9000 | INOP | VELHA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-03-04 |  | 0.86 |  |  |  | R-22 | 550
88 | VERMELHA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
89 | VERMELHA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
90 | VERMELHA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
91 | VERMELHA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
92 | VERMELHA | PCI | PAIOL DE COMPONENTES INERTES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
93 | VERMELHA | PAIOL | D-5 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
94 | VERMELHA | PAIOL | K-6 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
95 | VERMELHA | PAIOL | G-5 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
96 | VERMELHA | PAIOL | G-5 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | INOP | VELHA | CORREIA AVARIADA |  | ALTA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
97 | VERMELHA | PAIOL | G-6 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
98 | VERMELHA | PAIOL | G-6 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
99 | VERMELHA | PAIOL | G-7 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
100 | VERMELHA | PAIOL | G-7 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | INOP | VELHA | FUSÍVEIS DO QUADRO ELETRICO QUEIMADOS |  | ALTA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
101 | VERMELHA | PAIOL | G-8 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
102 | VERMELHA | PAIOL | G-8 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
103 | VERMELHA | MK46 | SALA DE TESTES ELETRÔNICOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 58000 | OP | VELHA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 380 |  | 2026-04-09 |  | 5.52 |  |  |  | R-404A | 3100
104 | VERMELHA | PAIOL | U-6 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
105 | VERMELHA | PAIOL | U-6 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
106 | VERMELHA | PAIOL | U-7 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
107 | VERMELHA | PAIOL | U-7 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
108 | VERMELHA | PAIOL | U-8 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
109 | VERMELHA | PAIOL | U-8 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
110 | VERMELHA | MK46 | SALA DO ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 18000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
111 | VERMELHA | MK46 | SALA DE AULA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 18000 | OP | SEMI | VERIFICAR |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
112 | VERMELHA | MK46 | SALA ELETRONIC |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 58000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 28 |  | 5.52 |  |  |  | R-22 | 3000
113 | VERMELHA | MK46 | SEÇÃO DE MECÂNICA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 57000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-05-27 |  | 5.43 |  |  |  | R-22 | 2950
114 | VERMELHA | MK46 | SALA DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 60000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-22 | 3100
115 | VERMELHA | MK48 | SEÇÃO DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 57000 | OP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-05-27 |  | 5.43 |  |  |  | R-22 | 2950
116 | VERMELHA | MK48 | SALA ATE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | INOP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
117 | VERMELHA | MK48 | SALA DO ATE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 57000 | INOP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-05-27 |  | 5.43 |  |  |  | R-22 | 2950
118 | VERMELHA | MK48 | SALA 02 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
119 | VERMELHA | MK48 | SALA DO ATE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
120 | VERMELHA | MK48 | SALA DE ACESSÓRIOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-410A | 1750
121 | VERMELHA | MK48 | SALA DO MOTOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 57000 | INOP | SEMI | VAZAMENTO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-05-27 |  | 5.43 |  |  |  | R-22 | 2950
122 | VERMELHA | MK48 | SALA DO ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
123 | VERMELHA | MK48 | SALA DA CALIBRAÇÃO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 57000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-05-27 |  | 5.43 |  |  |  | R-22 | 2950
124 | VERMELHA | MK48 | SALA DO QUALIDADE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
125 | VERMELHA | MK48 | SALA DO TMD |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
126 | VERMELHA | MK48 | SALA DE REUNIÕES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
127 | VERMELHA | F21 | SALA DE AULA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 38000 | OP | SEMI | . | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 2026-03-18 |  | 3.62 |  |  |  | R-22 | 2000
128 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 04 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 90000 | INOP | VELHA | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 43.4 |  | 8.57 |  |  |  | R-22 | 4500
129 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 02 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 90000 | INOP | VELHA | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 43.4 |  | 8.57 |  |  |  | R-22 | 4500
130 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
131 | VERMELHA | F21 | SALA DE OPERAÇÕES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 18000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-410A | 900
132 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 01 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 90000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 43.4 |  | 8.57 |  |  |  | R-22 | 4500
133 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
134 | VERMELHA | F21 | ELETRONICA 01 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 90000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 43.4 |  | 8.57 |  |  |  | R-410A | 4200
135 | VERMELHA | F21 | ELETRONICA 02 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
136 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 12000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
137 | VERMELHA | F21 | SALA DE ARMAZENAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
138 | VERMELHA | F21 | COPA/CORREDOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 12000 | OP | NOVA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-410A | 650
139 | VERMELHA | F21 | SALA DE MONITORAMENTO DA BATERIA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 12000 | INOP | SEMI | VERIFICAR |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-08-05 |  | 1.14 |  |  |  | R-22 | 700
140 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | INOP | SEMI | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
141 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | INOP | SEMI | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
142 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | INOP | SEMI | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
143 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | INOP | SEMI | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
144 | VERMELHA | F21 | MECÂNICA 03 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | INOP | SEMI | AGUARDANDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
145 | VERMELHA | F21 | SALA DE REUNIÕES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
146 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA DO ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
147 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA MK9 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 18000 | INOP | VELHA | VERIFICAR |  | ALTA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-08 |  | 1.71 |  |  |  | R-22 | 1000
148 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA DO ENCARREGADO |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
149 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA DE ESTUDOS |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
150 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA DA MFC |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 36000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-04-17 |  | 3.43 |  |  |  | R-22 | 1900
151 | VERMELHA | MINAS E BOMBAS | SALA DA M100 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 24000 | OP | VELHA |  |  | BAIXA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-11 |  | 2.29 |  |  |  | R-22 | 1300
152 | VERMELHA | MISTRAL | SALA DE MATERIAL DA SH |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA |  |  | 7500 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-03 |  | 0.71 |  |  |  | R-22 | 400
153 | VERMELHA | MISTRAL | SALA DO MISSIL |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 8 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
154 | VERMELHA | MISTRAL | SALA DO SUPERVISOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 120000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 8 | 5 | 220 |  | 57.9 |  | 11.43 |  |  |  | R-22 | 6000
155 | VERMELHA | PENGUIN | SEÇÃO DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA |  |  | 7500 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-06-03 |  | 0.71 |  |  |  | R-22 | 400
156 | VERMELHA | PENGUIN | SALA DO SUPERVISOR |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
157 | VERMELHA | SIDEWINDER | SEÇÃO DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | JANELA |  |  | 20000 | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220 |  | 2026-07-09 |  | 1.91 |  |  |  | R-22 | 1067
158 | VERMELHA | ASPIDE I | SEÇÃO DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
159 | VERMELHA | ASPIDE II | SEÇÃO DE MONTAGEM |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
160 | VERMELHA | ASPIDE II | SEÇÃO DE TESTES NÍVEL III |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 180000 | OP | SEMI |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 220 |  | 86.9 |  | 17.14 |  |  |  | R-22 | 9000
161 | VERMELHA | EXOCET | SEÇÃO DE TESTES NÍVEL II |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 60000 | OP | SEMI |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-22 | 3100
162 | VERMELHA | EXOCET | SALA DE CONVERSORES |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 90000 | OP | NOVA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 380 |  | 2026-05-14 |  | 8.57 |  |  |  | R-404A | 4500
163 | VERMELHA | EXOCET | SALA DE CONTROLE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 90000 | OP | VELHA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 380 |  | 2026-05-14 |  | 8.57 |  |  |  | R-404A | 4500
164 | VERMELHA | EXOCET | SALA DE CONTROLE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  | 60000 | OP | VELHA |  | X | CRÍTICA | 24 | 7 | 220 |  | 29 |  | 5.71 |  |  |  | R-22 | 3100
165 | VERMELHA | EXOCET | SALA DE CONTROLE |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
166 | VERMELHA | EXOCET | MECÂNICA 1 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
167 | VERMELHA | EXOCET | MECÂNICA 1 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 120000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-04-19 |  | 11.43 |  |  |  | R-404A | 6000
168 | VERMELHA | EXOCET | MECÂNICA 2 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 180000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 29 |  | 17.14 |  |  |  | R-404A | 9000
169 | VERMELHA | EXOCET | MECÂNICA 2 |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 54000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-07-08 |  | 5.14 |  |  |  | R-404A | 2900
170 | VERMELHA | EXOCET | SALA DE AULA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SELF |  |  | 36000 | OP | VELHA |  |  | CRÍTICA | 10 | 5 | 380 |  | 2026-08-05 |  | 3.43 |  |  |  | R-404A | 2000
171 | VERMELHA | ELETRÔNICA | BIBLIOTECA |  |  |  |  | REFRIGERACAO | SPLIT |  |  |  | OP | SEMI |  |  | MÉDIA | 8 | 5 | 220